Извещение о проведении

Открытого Запроса предложений в электронной форме

№33/16.02.16/ЗПЭ

| Предмет закупки: Лот №1 «Поставка электротоваров», Лот №2 «Поставка насосного оборудования» |
| --- |
| Лот№1 «Поставка электротоваров» |
| № п/п | Состав лота | Ед. изм. | Количество |
|  | Батарейка «крона» 9v или эквивалент | шт | 20 |
|  | Батарея аккумуляторная аа 2600 мач или эквивалент | шт | 60 |
|  | Батарейка duracell aa 1,5v или эквивалент | шт | 100 |
|  | Батарея duracell aaa lr03-bc2 или эквивалент | шт | 50 |
|  | Фонарь переносной светодиодный аккумуляторный | шт | 4 |
|  | Фонарь | шт | 5 |
|  | Удленитель электрический кг 3х2.5 | шт | 1 |
|  | Кабель кг 4х10 ту 16.к73.05-93 | м | 50 |
|  | Кабель кг 4х2,5 ту 16.к73.05-93 | м | 100 |
|  | Фонарь аккумуляторный | шт | 2 |
|  | Аккумулятор 6 ст-132 | шт | 2 |
|  | Аккумулятор 6 ст-190 | шт | 1 |
|  | Батарея крона | шт | 6 |
|  | Батарея к газоанализатору этх | шт | 6 |
|  | Выключатель автомат. Авм-20св 3п | шт | 1 |
|  | Выключатель автомат. Авм-20св 3п | шт | 1 |
|  | Выключатель автомат. Ае2046м-10р-40а-12iн-400ас-у3-кэаз | шт | 2 |
|  | Выключатель автомат. Ае2046м-100-40а-12iн-400ас-у3-кэаз | шт | 2 |
|  | Выключатель автомат. Ва 47-29 1п 16а хар.с (dr) | шт | 15 |
|  | Выключатель автомат. Ва 47-29 1п 25а хар.с (dr) | шт | 15 |
|  | Выключатель автомат. Ва 99 с160/100а 3р | шт | 2 |
|  | Контактор вакуумный кв 160а | шт | 2 |
|  | Контактор кт6023б uk=36b, iн=150 а | шт | 4 |
|  | Пускатель пм12-040200 110в (dr). | шт | 3 |
|  | Пускатель пме 111 uk˜110в | шт | 5 |
|  | Пускатель пм 12-100 uk=380b iн=100а | шт | 2 |
|  | Пускатель пм 12-025 uk=220b iн=25а | шт | 3 |
|  | Пускатель пм 12-040 uk=380b iн=40а | шт | 5 |
|  | Реле времени вс-43-62-ухл4 | шт | 2 |
|  | Реле времени рсв 18-12-220 | шт | 15 |
|  | Реле промежуточное рп- 21м 220в 50гц (dr) | шт | 50 |
|  | Рубильник вр32-37а30220-00ухл u~660b, i~250, а | шт | 3 |
|  | Рубильник вр32-37а30220-00ухл u~660b, i~100, а | шт | 3 |
|  | Рубильник вр32-37а30220-00ухл u~660b, i~400а | шт | 3 |
|  | Кнопка ку-92 | шт | 30 |
|  | Кнопка ке 011 | шт | 5 |
|  | Кнопка ке 011 | шт | 5 |
|  | Кнопочный пост пке212-2у3 | шт | 5 |
|  | Микропереключатель вбпл-4 чоухл3 220в | шт | 5 |
|  | Переключатель пкп-25-6 | шт | 5 |
|  | Розетка оп двойная евро | шт | 60 |
|  | Розетка с/п двойная с заземлением | шт | 60 |
|  | Кабель ввг 5х4 гост 16442-80 | м | 150 |
|  | Кабель кг 3х1,5 | м | 400 |
|  | Провод пв3-120 | м | 40 |
|  | Лампа f 36/765 | шт | 100 |
|  | Лампа э/сберег.30вт кк007 3u 30w/827 e27 | шт | 700 |
|  | Лампа энергосберегающая 23w e27 | шт | 600 |
|  | Лампа сигнальная км 24в 90ма | шт | 50 |
|  | Лампа сигнальная неоновая красная 220в, цоколь ва9s | шт | 25 |
|  | Лампа сигнальная неоновая зеленая 220в, цоколь ва9s | шт | 25 |
|  | Лампа сигнальная неоновая белая 220в, цоколь ва9s | шт | 25 |
|  | Лампа накаливания 95вт, 220в, цоколь е27 | шт | 200 |
|  | Переносное заземление до 1 кв сечением 16 мм2 | шт | 4 |
|  | Переносное заземление в/в сечением 50 мм2 | шт | 3 |
|  | Светильник светодиодный взрывозащищенный ex-lse-40-4000-80 1ех eb mb iibt5 /ex tb iiic t 155°с ip66-04 | шт | 50 |
|  | Светильник армстронг светодиодный 42 вт, 595х595х40 встроенный или эквивалент | шт | 20 |
|  | Светильник светодиодный ex-lse-40-4000-30 1ex eb mb iibt5/ex tb iict 155 c ip66 или эквивалент | шт | 5 |
|  | Светильник нсб72-150-356 | шт | 20 |
|  | Светильник светодиодный ex-lse-120-12000-80 1ex eb mb iibt4/ex tb iiict 155 c ip66 или эквивалент | шт | 5 |
|  | Стартер ск220-240v (4-20w) | шт | 100 |
|  | Стартер ск220-240v (4-80w) | шт | 100 |
|  | Счетчик электрической энергии трехфазный | шт | 22 |
|  | Трансформатор многообмоточный осм-1-0 4.380/24-29/110 | шт | 1 |
|  | Трансформатор многообмоточный осм-1-0,16 уз 380/5-22-110/24 | шт | 3 |
|  | Трансформатор тпб -50 380/36в s-50ва | шт | 1 |
|  | Трансформатор тбс -320 u-380/36/127/36/6,3в s-400ва | шт | 1 |
|  | Трансформатор тбс -310 u-380/127/36 220/127/36в s-400ва | шт | 1 |
|  | Трансформатор тб -0,15 u-380/127/36 | шт | 1 |
|  | Труба, гофрированная d 20мм | м | 50 |
|  | Труба, гофрированная d 25мм | м | 50 |
|  | Трубка термоусадочная d 5мм | шт | 20 |
|  | Трубка термоусадочная d 10мм | шт | 40 |
|  | Трубка термоусадочная d 16мм | шт | 40 |
|  | Трубка термоусадочная d 25мм | шт | 40 |
|  | Трубка термоусадочная d 35мм | шт | 20 |
|  | Трубка термоусадочная d 50мм | шт | 20 |
|  | Трубка термоусадочная d 70мм | шт | 20 |
|  | Трубка термоусадочная d 95мм | шт | 20 |
| Лот№2 «Поставка насосного оборудования» |
| 1 | Насос центробежный самовсасывающий на колесной тележке | шт | 2 |
| 2 | Насос погружной | шт | 5 |
| 3 | Электропомпа для откачки загрязнённых вод | шт | 1 |
| 4 | Воздушный компрессор (давление воздуха более 6 бар, расход более 170 л/мин) | шт | 1 |

| Состав, объем и условия выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров | Представлены в Приложении 1, 2 «Техническая часть», Приложении 3 «Проект договора» документации о запросе предложений |
| --- | --- |
| Место, условия, сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Представлены в Приложении 1, 2 «Техническая часть», Приложении 3 «Проект договора» документации о запросе предложений |

| Валюта запроса предложений | Российский рубль |
| --- | --- |
| Начальная (максимальная) цена: | № лота | без учёта НДС, руб. | с учётом НДС, руб. |
|  | Лот № 1 | 1 629 498,33 | 1 922 808,03 |
|  | Лот № 2 | 172 608,50 | 203 678,03 |
| Порядок формирования цены договора (цены лота) | Расчет цены Заявки необходимо выполнять с учетом всех затрат, налогов, пошлин и сборов согласно действующему законодательству РФ в соответствии с комментариями по заполнению Формы коммерческого предложения. Цена единицы услуг по договору может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объемов работ и иных условий исполнения договора. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ и услуг | Определены в Приложении 3 «Проект договора» к документации о запросе предложений. |
| Официальный язык запроса предложений | Русский Допускается представление материалов на иностранном языке при условии приложения нотариально заверенного перевода на русский язык |
| Альтернативные предложения: | Допускаются |

### Требования относительно участия субъектов малого и среднего предпринимательства

| Участниками закупки могут являться любые лица, указанные в ч. 5 ст.3 №223-ФЗ, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства | Требуется |
| --- | --- |
| Участниками закупки могут являться исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства | Не требуется |
| В отношении Участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства. | Не требуется |

### Организатор

| Наименование: | АО «СХЗ» |
| --- | --- |
| Место нахождения: | 453256, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Молодогвардейцев, 30 |
| Почтовый адрес: | 453256, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Молодогвардейцев, 30 |
| Факс: | (3476) 39-63-34 |
| Телефон: | (3476) 39-74-71 |
| Адрес электронной почты: | 72uka@snos.ru |

### Обеспечение

| Обеспечение заявки: | Не требуется |
| --- | --- |
| Обеспечение договора: | Не требуется |
| При проведении закупки в электронной форме | В соответствии с регламентом работы электронной торговой площадки OTC-tender http://www.otc.ru/ |

### Информация о Документации о запросе предложений

| Срок предоставления документации: | До окончания срока подачи Заявок на участие в запросе предложений |
| --- | --- |
| Место предоставления документации: | Электронная торговая площадка OTC-tender. |
| Место предоставления документации, при проведении закупки в электронной форме: | В соответствии с регламентом проведения закупочных процедур электронной торговой площадки OTC-tender http://www.otc.ru/ |
| Порядок предоставления документации, при проведении закупки в электронной форме: | В соответствии с регламентом проведения закупочных процедур электронной торговой площадки OTC-tender http://www.otc.ru/ |
| Информация о размещении документации о закупке, при проведении закупки в электронной форме: | http://www.otc.ru/ Единая информационная система https://www.zakupki.gov.ru |
| Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление копии документации на бумажном носителе: | Не требуется |
| Уведомление о намерении принять участие в Запросе предложений | Уведомление о намерении принять участие в Запросе предложений, подготовленное по прилагаемой к Документации о закупке форме, должно быть направлено не позднее даты окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений на адрес электронной почты Организатора в формате Excel, а также подписанное руководителем - в отсканированном виде. |
| Сведения о предоставлении преференций | Не установлено |
| Требование об отсутствии сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков | Установлено в Документации о закупке |

### Информация о  Запросе предложений

| Место, даты и время начала и окончания срока подачи Заявок на участие в запросе предложений | С даты размещения извещения на электронной торговой площадке OTC-tender до 08.30 (Часовой пояс: UTC+5) 26.02.2016 на электронной торговой площадке OTC-tender |
| --- | --- |
| Время, дата и место проведения процедуры вскрытия конвертов с Заявками: | 08.30 (Часовой пояс: UTC+5) 26.02.2016 на электронной торговой площадке OTC-tender |
| Срок подведения итогов (ориентировочный): | По месту нахождения Организатора Не позднее 04.03.2016 г. |
| Участники закупки, получившие из единой информационной системы (www.zakupki.gov.ru) документацию о запросе предложений, должны самостоятельно отслеживать изменения извещения и документации о закупке. Заказчик и Организатор не несут ответственности за несвоевременное получение участником запроса предложений информации из единой информационной системы. |
| Запрос предложений не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447-449 части первой и статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации. |
| Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений и Документацию в любое время до истечения срока подачи Заявок. |
| Организатор вправе продлить срок подачи Заявок на участие в запросе предложений и соответственно перенести дату и время проведения процедуры вскрытия заявок в любое время до проведения процедуры вскрытия заявок на участие в запросе предложений, а также до подведения итогов закупки изменить дату рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов запросов предложений. |
| Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками запроса предложений или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки. Заказчик имеет право не заключать договор по результатам запроса предложений, не неся никакой ответственности перед участниками запроса предложений или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки. Запрос предложений признается несостоявшимся, если по окончании срока подачи Заявок не подано ни одной Заявки, а так же в случае если на основании результатов рассмотрения Заявок Комиссией по подведению итогов Запроса предложений принято решение об отклонении всех Заявок. |