*Разъяснение №1 на запрос потенциального участника*

*запроса предложении №42/29.02.16/ЗП*

*Лот №1 «Экспертиза промышленной безопасности зданий и сооружений, дымовых и вентиляционных промышленных труб, технических устройств и техническое освидетельствование технических устройств АО «СХЗ»*

*Дата поступления Запроса 10.03.2016*

*Дата предоставления Разъяснений 10.03.2016*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Запрос потенциального участника** | **Разъяснение Организатора на запрос потенциального участника** |
| 1. | Протяженность трубопроводов, указанных в техническом задании, кто проводит испытания при тех. освидетельствовании? | Протяженность трубопроводов составляет – 40 783 м. Испытания при тех. освидетельствовании проводит специализированная организация (Победитель запроса предложений).  |
| 2. | Разработка конструктивных мероприятий по снижению ущерба от вероятных взрывов техногенного происхождения. Обязательное ли это условие? | Да, это обязательное условие. |
| 3. | Устранение выявленных в ходе диагностических работ недопустимых дефектов, в том числе с применением сварочных работ с восстановлением защитного покрытия. Обязательное ли это условие? | Да, это обязательное условие. |