*Разъяснение №1*

*на запрос потенциального участника*

*запроса предложений №62/02.03.17/ЗП Лот №1 «Ремонт фасада и устройство отмостки здания Заводоуправления об.833»*

*Дата поступления Запроса 17.03.2017*

*Дата предоставления Разъяснений 21.03.2017*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Запрос потенциального участника** | **Разъяснение Организатора на запрос потенциального участника** |
| 1. | В Техническом задании п. 4. «Состав, содержание работ» указана Наружная облицовка поверхности стен металлосайдингом, а в Приложении 2 Дефектная ведомость п. 2 Наружная облицовка поверхности стен профилированным настилом. Что в итоге осмечиваем? Профнастил или металлосайдинг?  | Металлосайдинг с полимерным покрытием |