*Разъяснение №2 на запрос потенциального участника*

*запроса предложении №23/11.02.16/ЗПЭ*

*Лот №1 «Поставка лабораторного оборудования и приборов»*

*Дата поступления Запроса 17.02.2016*

*Дата предоставления Разъяснений 18.02.2016*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Запрос потенциального участника** | **Разъяснение Организатора на запрос потенциального участника** |
| 1. | Прошу уточнить дискретность весов. Дискретность 0,1 кг (0,0001 г) максимум у весов с НПВ 500 г. Далее по НПВ идут весы-компараторы (для поверки и калибровки гирь). Ни о какой характеристике «весы технические» речи быть не может. | Дискретность 0,01г |