*Разъяснение №1 на запрос потенциального участника*

*запроса предложении №18/19.01.17/ЗП*

*Лот №1 «Поставка электротоваров»*

*Дата поступления Запроса 10.02.2017*

*Дата предоставления Разъяснений 10.02.2017*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Запрос потенциального участника** | **Разъяснение Организатора на запрос потенциального участника** |
| 1 | Прошу исключить указанные позиции из лота:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | № поз. в лоте | Наименование | Кол. | | 18 | Распределитель двухпозиционный взрывозащищенный РДВ-4-01 | 9 шт | | 19 | Тяга лавсановая | 100шт | | 92 | Блок пневматический для вторичных приборов ПКР-1, ПКР-2 | 10 шт | | 97 | ПФ1.1-М1 прибор алгебраического суммирования пневматический | 5 шт | | Согласно Документации о запросе предложения пункт 2.5.9.2. «Лот в заявке на участие в запросе предложений является неделимым.» |
| 2 | Прошу уточнить технические характеристики позиции №112 – Аккумулятор дельта | Технические характеристики:  Номинальное напряжение 12В;  Срок службы 6 лет;  Тип электролита AGM;  Номинальная емкость (25оС):  - 20 часовой разряд (0,45А; 1,75В/эл) – 9Ач  - 10 часовой разряд (0,8А; 1,75В/эл) – 8Ач  - 5 часовой разряд (1,42А; 1,75В/эл) – 7,1Ач;  Рабочий диапазон температур:  - разряд – -20+60оС  - заряд – -10+60оС  - хранение – -20+60оС;  Максимальный разрядный ток (25оС) 100А (5с);  Габариты 151\*65\*94мм; полная высота 100мм;  Дата выпуска не позднее 2016 года; |