*Разъяснение №1 на запрос потенциального участника*

*запроса предложении №18/19.01.17/ЗП*

*Лот №1 «Поставка электротоваров»*

*Дата поступления Запроса 10.02.2017*

*Дата предоставления Разъяснений 10.02.2017*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Запрос потенциального участника** | **Разъяснение Организатора на запрос потенциального участника** |
| 1 | Прошу исключить указанные позиции из лота:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № поз. в лоте | Наименование | Кол. |
| 18 | Распределитель двухпозиционный взрывозащищенный РДВ-4-01 | 9 шт |
| 19 | Тяга лавсановая | 100шт |
| 92 | Блок пневматический для вторичных приборов ПКР-1, ПКР-2 | 10 шт |
| 97 | ПФ1.1-М1 прибор алгебраического суммирования пневматический | 5 шт |

 | Согласно Документации о запросе предложения пункт 2.5.9.2. «Лот в заявке на участие в запросе предложений является неделимым.» |
| 2 | Прошу уточнить технические характеристики позиции №112 – Аккумулятор дельта | Технические характеристики:Номинальное напряжение 12В; Срок службы 6 лет;Тип электролита AGM; Номинальная емкость (25оС):- 20 часовой разряд (0,45А; 1,75В/эл) – 9Ач- 10 часовой разряд (0,8А; 1,75В/эл) – 8Ач- 5 часовой разряд (1,42А; 1,75В/эл) – 7,1Ач;Рабочий диапазон температур:- разряд – -20+60оС- заряд – -10+60оС- хранение – -20+60оС;Максимальный разрядный ток (25оС) 100А (5с);Габариты 151\*65\*94мм; полная высота 100мм;Дата выпуска не позднее 2016 года; |