*Разъяснение №1 на запрос участника*

*№116/20.08.15/ЗПЭ*

*Лот №1 «Поставка лабораторного оборудования»*

*Лот №2 «Поставка лабораторного оборудования»*

*Дата поступления запроса 26.08.2015*

*Дата предоставления разъяснения 31.08.2015*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Запрос потенциального участника** | **Разъяснение Организатора на запрос потенциального участника** |
| п.20 | Уточнить технические характеристики | Изгиб 900 КМ-14/23-14/23 ТС |
| п.39 | Уточнить размеры шлиф-керн | НЗ-29/32 ТС |
| п.87 | Волейбольные сняты с производства, возможно заменить на футбольные? | возможно |
| п.89 | Уточнить размеры кювет | Набор №2 (5,10,20,30,50) |
| п.96-100 | Уточнить концентрацию и диаметр трубок | п.96 v=200ml масс.конц. 4-30мг/м3 и 100ml масс.конц.20-100мг/м3  п.97 v=600ml(n=6), масс. Конц.0-350мг/м3  п. 98 v=100ml об.доля% 0-25  п. 99 v=1700ml масс.конц. 0-1 мг/м3  п.100 масс.конц. 0-5 мг/м3 |
| п.120 | Уточнить размеры шаров | V=500см3 |
| п.134 | Уточнить размеры (объемы) склянки | Склянка СПЖ-250 v=250мл |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Запрос потенциального участника** | **Разъяснение Организатора на запрос потенциального участника** |
| п. | Уточнить концентрацию и диаметр трубок | п.2 масс.конц 0-5 мг/м3 |