*Разъяснение №1 на запрос потенциального участника*

*запроса предложений №149/18.11.15/ЗПЭ*

*Лот №1* «*Переносной измеритель точки росы ZDP-100 или эквивалент»*

*Дата поступления Запроса 20.11.2015*

*Дата предоставления Разъяснений 25.11.2015*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Запрос потенциального участника** | **Разъяснение Организатора на запрос потенциального участника** |
| 1. | Требуемое исполнение по взрывозащите: общепромышленное или взрывозащищенное | общепромышленное |
| 2. | Измеряемый газ, его химический состав | азот |
| 3. | Максимальное давление измеряемой среды | 16 кг/см2 |
| 4. | Содержание механических примесей (если применимо) | нет |
| 5. | Способ осушки измеряемой среды | ---- (магистраль ОАО ГПНС) |
| 6. | Согласование аналога MDM 300 I.S. | возможно |